## Planilha1
DADOS
Titulo | ORÇAMENTO
Obra | Retrofit Sede CRA-GO
Cliente | CRA-GO Conselho Regional de Administração
Cidade | Goiânia
Endereço | Setor Marista
Descrição | Obra BIM
Tabela | GO-2024-MAIO-NÃO DESONERADO-SINAPI
UF | GO
RESUMO
Tipo |  | Observação |  | Preço |  | BDI Aplicado
Total |  | Total da edificação |  | 2949751.1136 |  | 34.14%
Total Sem BDI |  | Total da edificação sem a aplicação do BDI |  | 2199009.3287 |  | -
Material |  | Material |  | 2353640.2027 |  | 34.14%
Mão de obra |  | Mão de obra |  | 592796.7912 |  | 34.14%
Execução |  | Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro. |  | 596110.9109 |  | -
Transporte |  | Transporte |  | 0 |  | 34.14%
Equipamento |  | Equipamento |  | 3219.3075 |  | 34.14%
Terceirizado |  | Serviço/terceirizado |  | 0 |  | 34.14%
Verba |  | Licenciamento ou verba |  | 0 |  | 34.14%
Comissionamento |  | Administração ou comissionamento |  | 0 |  | 34.14%
Outro |  | Outros tipos |  | 94.8122 |  | 34.14%
GRÁFICO DE PARETO
15 INSUMOS MAIS CAROS
INSUMOS
Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço |  | Percentual | Faixa
[6 empty] | Unitário | Total
SINAPI | INSUMO | 10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 1564.4108 | 394.8143 | 617651.6955 | 20.94% | A
SINAPI | INSUMO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | h | 9806.4189 | 17.9748 | 176268.0269 | 5.976% | A
SINAPI | INSUMO | 10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | m² | 83.97 | 1889.1339 | 158630.5704 | 5.378% | A
SINAPI | INSUMO | 4783 | PINTOR (HORISTA) | h | 4343.2834 | 28.6523 | 124445.0756 | 4.219% | A
SINAPI | INSUMO | 36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | kg | 101891.2191 | 1.0999 | 112075.0426 | 3.799% | A
SINAPI | INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 24881.2048 | 4.212 | 104799.5349 | 3.553% | A
SINAPI | INSUMO | 36795 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO | un | 33 | 2849.4555 | 94032.0327 | 3.188% | A
SINAPI | INSUMO | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | h | 2693.7093 | 28.6523 | 77180.9784 | 2.617% | A
SINAPI | INSUMO | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 2660.5773 | 25.6073 | 68130.2694 | 2.31% | A
SINAPI | INSUMO | 599 | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | m² | 73.882 | 914.4726 | 67563.0663 | 2.29% | A
SINAPI | INSUMO | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | m | 8707.3884 | 6.5192 | 56765.2414 | 1.924% | A
SINAPI | INSUMO | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | l | 1500.0705 | 37.6129 | 56421.9361 | 1.913% | A
SINAPI | INSUMO | 4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | h | 1761.6214 | 28.6523 | 50474.5111 | 1.711% | A
SINAPI | INSUMO | 43832 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P | m | 1814.0325 | 26.1975 | 47523.1926 | 1.611% | A
SINAPI | INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 24881.2048 | 1.7975 | 44723.3684 | 1.516% | A
SINAPI | INSUMO | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | h | 1395.1533 | 28.6523 | 39974.3578 | 1.355% | A
SINAPI | INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | kg | 11692.7479 | 3.2462 | 37956.8579 | 1.287% | A
SINAPI | INSUMO | 44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | h | 1434.6568 | 20.5234 | 29444.0636 | 0.9982% | A
SINAPI | INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 29684.2 | 0.91215 | 27076.5024 | 0.9179% | A
SINAPI | INSUMO | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | kg | 8551.9292 | 3.1657 | 27072.8765 | 0.9178% | A
SINAPI | INSUMO | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | h | 916.1323 | 28.6523 | 26249.3019 | 0.8899% | A
SINAPI | INSUMO | 4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | m² | 130.956 | 197.387 | 25849.0133 | 0.8763% | A
SINAPI | INSUMO | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 8111.1334 | 2.9243 | 23718.998 | 0.8041% | A
SINAPI | INSUMO | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | h | 1286.7136 | 18.3638 | 23628.9068 | 0.801% | A
SINAPI | INSUMO | 42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | un | 41 | 575.1118 | 23579.5853 | 0.7994% | A
SINAPI | INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 118.3809 | 194.503 | 23025.4321 | 0.7806% | A
SINAPI | INSUMO | 1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | m | 329.2152 | 65.6347 | 21607.9448 | 0.7325% | A
SINAPI | INSUMO | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 24881.2048 | 0.84508 | 21026.6583 | 0.7128% | A
SINAPI | INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | kg | 12520.883 | 1.6633 | 20826.4354 | 0.706% | A
SINAPI | INSUMO | 43836 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | un | 6 | 3383.9766 | 20303.8596 | 0.6883% | A
SINAPI | INSUMO | 11769 | MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875) | un | 32 | 626.474 | 20047.1693 | 0.6796% | A
SINAPI | INSUMO | 42249 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | un | 17 | 1106.7087 | 18814.0472 | 0.6378% | A
SINAPI | INSUMO | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | un | 67 | 280.0307 | 18762.0545 | 0.6361% | A
SINAPI | INSUMO | 38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 164 | 113.1739 | 18560.5226 | 0.6292% | A
SINAPI | INSUMO | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 9572.6547 | 1.7841 | 17078.2095 | 0.579% | A
SINAPI | INSUMO | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 560.9178 | 28.8133 | 16161.876 | 0.5479% | A
SINAPI | INSUMO | 34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | m² | 17.5132 | 834.8471 | 14620.8279 | 0.4957% | B
SINAPI | INSUMO | 183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 54 | 268.28 | 14487.12 | 0.4911% | B
SINAPI | INSUMO | 39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | un | 13 | 1113.6303 | 14477.1936 | 0.4908% | B
PRÓPRIA | INSUMO | 0023 | DUCHA HIGIENICA 1984.C.ACT.LNK | un | 22 | 609.2773 | 13404.1005 | 0.4544% | B
SINAPI | INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m | 3735.6569 | 3.5413 | 13229.067 | 0.4485% | B
SINAPI | INSUMO | 20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 397.6932 | 31.8582 | 12669.8093 | 0.4295% | B
SINAPI | INSUMO | 44019 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO | un | 20 | 631.8933 | 12637.866 | 0.4284% | B
SINAPI | INSUMO | 4964 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | un | 35 | 340.179 | 11906.2664 | 0.4036% | B
SINAPI | INSUMO | 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | h | 398.9842 | 29.4571 | 11752.9347 | 0.3984% | B
SINAPI | INSUMO | 3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | un | 81 | 144.1603 | 11676.9809 | 0.3959% | B
SINAPI | INSUMO | 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 4270.7238 | 2.6426 | 11285.6353 | 0.3826% | B
SINAPI | INSUMO | 3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | cj | 54 | 208.4401 | 11255.7679 | 0.3816% | B
SINAPI | INSUMO | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | m | 2264.174 | 4.6278 | 10478.2124 | 0.3552% | B
SINAPI | INSUMO | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | h | 377.1809 | 26.9756 | 10174.6626 | 0.3449% | B
SINAPI | INSUMO | 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 4270.7238 | 2.3206 | 9910.7356 | 0.336% | B
SINAPI | INSUMO | 38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | un | 234 | 41.2749 | 9658.3215 | 0.3274% | B
SINAPI | INSUMO | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 1007 | 9.0276 | 9090.8154 | 0.3082% | B
SINAPI | INSUMO | 6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | m² | 22.5495 | 395.713 | 8923.1216 | 0.3025% | B
SINAPI | INSUMO | 715 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) | un | 345.9096 | 25.4732 | 8811.4196 | 0.2987% | B
SINAPI | INSUMO | 44020 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | un | 8 | 1049.015 | 8392.1203 | 0.2845% | B
SINAPI | INSUMO | 38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 91 | 91.4298 | 8320.114 | 0.2821% | B
SINAPI | INSUMO | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 5000.8107 | 1.6633 | 8318.0284 | 0.282% | B
SINAPI | INSUMO | 3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | m² | 110.8844 | 72.6905 | 8060.2371 | 0.2733% | B
SINAPI | INSUMO | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 9572.6547 | 0.81825 | 7832.863 | 0.2655% | B
SINAPI | INSUMO | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | un | 168 | 45.1918 | 7592.2167 | 0.2574% | B
SINAPI | INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | kg | 1700.236 | 4.44 | 7549.1058 | 0.2559% | B
SINAPI | INSUMO | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | un | 3011.3768 | 2.4548 | 7392.2132 | 0.2506% | B
SINAPI | INSUMO | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | un | 6630.202 | 1.1134 | 7381.815 | 0.2503% | B
SINAPI | INSUMO | 10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | un | 19 | 368.0533 | 6993.0133 | 0.2371% | B
SINAPI | INSUMO | 10426 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | un | 32 | 217.9373 | 6973.9923 | 0.2364% | B
SINAPI | INSUMO | 4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | m | 50.72 | 137.0508 | 6951.2185 | 0.2357% | B
SINAPI | INSUMO | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | kg | 120.1468 | 56.6339 | 6804.3851 | 0.2307% | B
SINAPI | INSUMO | 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | un | 4072.7888 | 1.5963 | 6501.2544 | 0.2204% | B
SINAPI | INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 262 | 24.6952 | 6470.1356 | 0.2193% | B
PRÓPRIA | INSUMO | 0032 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 25 | 254.866 | 6371.65 | 0.216% | B
SINAPI | INSUMO | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 632.4394 | 9.752 | 6167.5351 | 0.2091% | B
SINAPI | INSUMO | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | h | 335.7982 | 18.3638 | 6166.5192 | 0.2091% | B
SINAPI | INSUMO | 36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | un | 8 | 768.3003 | 6146.4021 | 0.2084% | B
SINAPI | INSUMO | 43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | un | 9 | 664.6235 | 5981.6111 | 0.2028% | B
SINAPI | INSUMO | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) | h | 208.6498 | 28.6523 | 5978.2973 | 0.2027% | B
SINAPI | INSUMO | 10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | un | 6 | 925.566 | 5553.396 | 0.1883% | B
SINAPI | INSUMO | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 5000.8107 | 1.0999 | 5500.6317 | 0.1865% | B
SINAPI | INSUMO | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | m | 306.1469 | 17.8406 | 5461.8509 | 0.1852% | B
SINAPI | INSUMO | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | l | 227.2137 | 20.6441 | 4690.6328 | 0.159% | B
SINAPI | INSUMO | 11692 | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | m² | 5.025 | 927.7257 | 4661.8214 | 0.158% | B
SINAPI | INSUMO | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | kg | 1222.256 | 3.7291 | 4557.9051 | 0.1545% | B
SINAPI | INSUMO | 11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | un | 64 | 70.2894 | 4498.519 | 0.1525% | B
SINAPI | INSUMO | 12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | un | 4 | 1107.7684 | 4431.0734 | 0.1502% | B
SINAPI | INSUMO | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 241.24 | 17.7736 | 4287.6912 | 0.1454% | B
SINAPI | INSUMO | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 2571.3749 | 1.6097 | 4139.0908 | 0.1403% | B
SINAPI | INSUMO | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 5.025 | 789.6419 | 3967.9507 | 0.1345% | B
SINAPI | INSUMO | 43090 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 3951.6839 | 3951.6839 | 0.134% | B
SINAPI | INSUMO | 37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | un | 43 | 88.0897 | 3787.8587 | 0.1284% | B
SINAPI | INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 25.1173 | 149.4856 | 3754.6702 | 0.1273% | B
SINAPI | INSUMO | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | l | 474.1694 | 7.7533 | 3676.3742 | 0.1246% | B
SINAPI | INSUMO | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 81.5438 | 44.3869 | 3619.4804 | 0.1227% | B
SINAPI | INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | un | 23681.7889 | 0.14755 | 3494.3427 | 0.1185% | B
SINAPI | INSUMO | 10489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | h | 136.3734 | 24.6952 | 3367.765 | 0.1142% | C
SINAPI | INSUMO | 11255 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 8 | 419.2814 | 3354.2512 | 0.1137% | C
SINAPI | INSUMO | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | m² | 185.1889 | 17.854 | 3306.3682 | 0.1121% | C
SINAPI | INSUMO | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | un | 91 | 35.0508 | 3189.6212 | 0.1081% | C
SINAPI | INSUMO | 359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | un | 18 | 175.7636 | 3163.7456 | 0.1073% | C
SINAPI | INSUMO | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | kg | 90.8298 | 34.1252 | 3099.5872 | 0.1051% | C
SINAPI | INSUMO | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | un | 196 | 15.3993 | 3018.2573 | 0.1023% | C
SINAPI | INSUMO | 4998 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL) | m² | 3.36 | 878.5097 | 2951.7926 | 0.1001% | C
SINAPI | INSUMO | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 167.824 | 17.5455 | 2944.5587 | 0.09982% | C
SINAPI | INSUMO | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 2571.3749 | 1.1402 | 2931.856 | 0.09939% | C
SINAPI | INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 3.8326 | 757.891 | 2904.7196 | 0.09847% | C
SINAPI | INSUMO | 34599 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | un | 694.28 | 4.1718 | 2896.3654 | 0.09819% | C
SINAPI | INSUMO | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | m | 1562.071 | 1.8511 | 2891.5996 | 0.09803% | C
SINAPI | INSUMO | 36178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | un | 137.0544 | 19.5308 | 2676.7794 | 0.09075% | C
SINAPI | INSUMO | 11256 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 5 | 525.1849 | 2625.9246 | 0.08902% | C
SINAPI | INSUMO | 34640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | un | 2 | 1290.011 | 2580.0219 | 0.08747% | C
SINAPI | INSUMO | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | m | 366.5916 | 6.9753 | 2557.0792 | 0.08669% | C
SINAPI | INSUMO | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | m | 520.9722 | 4.8559 | 2529.7721 | 0.08576% | C
SINAPI | INSUMO | 36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 9 | 271.0835 | 2439.7517 | 0.08271% | C
SINAPI | INSUMO | 1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | un | 11 | 210.2779 | 2313.0565 | 0.07842% | C
SINAPI | INSUMO | 10410 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | un | 16 | 144.2407 | 2307.8519 | 0.07824% | C
SINAPI | INSUMO | 665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | un | 44.714 | 48.0087 | 2146.6613 | 0.07277% | C
SINAPI | INSUMO | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | h | 125.1953 | 16.8077 | 2104.2499 | 0.07134% | C
SINAPI | INSUMO | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | un | 12 | 170.9078 | 2050.8933 | 0.06953% | C
SINAPI | INSUMO | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | m | 228.954 | 8.9069 | 2039.2695 | 0.06913% | C
SINAPI | INSUMO | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | un | 0.0026499 | 756536.414 | 2004.7766 | 0.06796% | C
SINAPI | INSUMO | 39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | un | 278 | 7.0021 | 1946.586 | 0.06599% | C
SINAPI | INSUMO | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | un | 56 | 33.307 | 1865.1899 | 0.06323% | C
SINAPI | INSUMO | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1571.5101 | 1.1536 | 1812.9003 | 0.06146% | C
SINAPI | INSUMO | 4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 48.4448 | 36.419 | 1764.3104 | 0.05981% | C
SINAPI | INSUMO | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1226.5411 | 1.4219 | 1743.9992 | 0.05912% | C
SINAPI | INSUMO | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | m² | 232.4987 | 7.324 | 1702.8307 | 0.05773% | C
SINAPI | INSUMO | 11717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | un | 26 | 64.5213 | 1677.5548 | 0.05687% | C
SINAPI | INSUMO | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | h | 90.835 | 18.3638 | 1668.0725 | 0.05655% | C
SINAPI | INSUMO | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | un | 144 | 11.5495 | 1663.1214 | 0.05638% | C
SINAPI | INSUMO | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | un | 14 | 118.0432 | 1652.6048 | 0.05603% | C
SINAPI | INSUMO | 12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | un | 1 | 1593.9454 | 1593.9454 | 0.05404% | C
SINAPI | INSUMO | 38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | un | 255 | 5.8217 | 1484.5274 | 0.05033% | C
SINAPI | INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 24881.2048 | 0.053656 | 1335.0259 | 0.04526% | C
SINAPI | INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | un | 42.7915 | 30.9461 | 1324.2305 | 0.04489% | C
SINAPI | INSUMO | 6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | h | 45.5608 | 28.6523 | 1305.4233 | 0.04426% | C
SINAPI | INSUMO | 3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | un | 9 | 143.8517 | 1294.6656 | 0.04389% | C
SINAPI | INSUMO | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 667.5895 | 1.9182 | 1280.5714 | 0.04341% | C
SINAPI | INSUMO | 38928 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | un | 48 | 26.5329 | 1273.5788 | 0.04318% | C
SINAPI | INSUMO | 34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | un | 116 | 10.9056 | 1265.0475 | 0.04289% | C
SINAPI | INSUMO | 20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | un | 11 | 114.8909 | 1263.8 | 0.04284% | C
SINAPI | INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 30.5698 | 40.47 | 1237.1617 | 0.04194% | C
SINAPI | INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 193.9178 | 6.2107 | 1204.3618 | 0.04083% | C
SINAPI | INSUMO | 4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | un | 6 | 183.0474 | 1098.2847 | 0.03723% | C
SINAPI | INSUMO | 4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 323.8335 | 3.3267 | 1077.2877 | 0.03652% | C
SINAPI | INSUMO | 6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | un | 11 | 95.6284 | 1051.9125 | 0.03566% | C
SINAPI | INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | un | 3011.3768 | 0.34876 | 1050.2598 | 0.03561% | C
SINAPI | INSUMO | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 50.91 | 20.3356 | 1035.2866 | 0.0351% | C
SINAPI | INSUMO | 11772 | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168) | un | 5 | 200.2978 | 1001.4892 | 0.03395% | C
SINAPI | INSUMO | 12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 197 | 4.9095 | 967.1762 | 0.03279% | C
SINAPI | INSUMO | 11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | un | 14 | 64.2128 | 898.9795 | 0.03048% | C
SINAPI | INSUMO | 979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | m | 46.3177 | 19.0613 | 882.8753 | 0.02993% | C
SINAPI | INSUMO | 39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | un | 4 | 218.1385 | 872.5539 | 0.02958% | C
SINAPI | INSUMO | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 159.2103 | 5.4729 | 871.3439 | 0.02954% | C
SINAPI | INSUMO | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | un | 5 | 167.9299 | 839.6493 | 0.02847% | C
SINAPI | INSUMO | 1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 29 | 27.445 | 795.9063 | 0.02698% | C
SINAPI | INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 161.5334 | 4.8022 | 775.7175 | 0.0263% | C
SINAPI | INSUMO | 11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B) | un | 4 | 192.4507 | 769.8026 | 0.0261% | C
SINAPI | INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | kg | 14.2975 | 51.3085 | 733.584 | 0.02487% | C
SINAPI | INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | un | 761.5064 | 0.95239 | 725.2541 | 0.02459% | C
SINAPI | INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | kg | 5.449 | 131.0548 | 714.1175 | 0.02421% | C
SINAPI | INSUMO | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | h | 37.4216 | 18.3638 | 687.2012 | 0.0233% | C
SINAPI | INSUMO | 13416 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158) | un | 5 | 134.7302 | 673.6511 | 0.02284% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 0039 | TORNEIRA DECA SOFT COLOR DE PIA FLEXÍVEL DN 15 C70 | un | 2 | 332.1038 | 664.2076 | 0.02252% | C
SINAPI | INSUMO | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | m² | 15.6598 | 39.2762 | 615.0565 | 0.02085% | C
SINAPI | INSUMO | 10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | un | 0.00053155 | 1086534 | 577.545 | 0.01958% | C
SINAPI | INSUMO | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | un | 20 | 27.1902 | 543.8036 | 0.01844% | C
SINAPI | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | un | 512.2599 | 1.0597 | 542.8448 | 0.0184% | C
SINAPI | INSUMO | 2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | un | 4 | 133.59 | 534.3601 | 0.01812% | C
SINAPI | INSUMO | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 74.4975 | 6.9753 | 519.6409 | 0.01762% | C
SINAPI | INSUMO | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1226.5411 | 0.41583 | 510.0375 | 0.01729% | C
SINAPI | INSUMO | 4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | h | 14.1115 | 35.9629 | 507.4902 | 0.0172% | C
SINAPI | INSUMO | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 64 | 7.9277 | 507.3711 | 0.0172% | C
SINAPI | INSUMO | 37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | un | 16 | 30.2888 | 484.621 | 0.01643% | C
SINAPI | INSUMO | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 37.4384 | 12.6628 | 474.0756 | 0.01607% | C
SINAPI | INSUMO | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | un | 176 | 2.5755 | 453.2859 | 0.01537% | C
SINAPI | INSUMO | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 667.5895 | 0.65729 | 438.7972 | 0.01488% | C
SINAPI | INSUMO | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | un | 26 | 16.848 | 438.0476 | 0.01485% | C
SINAPI | INSUMO | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | l | 3.692 | 115.3202 | 425.762 | 0.01443% | C
SINAPI | INSUMO | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | un | 93 | 4.5608 | 424.1507 | 0.01438% | C
SINAPI | INSUMO | 6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | un | 2 | 210.1303 | 420.2606 | 0.01425% | C
SINAPI | INSUMO | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 125 | 3.3535 | 419.1875 | 0.01421% | C
SINAPI | INSUMO | 41426 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | un | 22 | 18.6455 | 410.2001 | 0.01391% | C
SINAPI | INSUMO | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | un | 61 | 6.707 | 409.127 | 0.01387% | C
SINAPI | INSUMO | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | un | 28 | 13.7628 | 385.3574 | 0.01306% | C
SINAPI | INSUMO | 20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | h | 11.2298 | 34.2862 | 385.0271 | 0.01305% | C
SINAPI | INSUMO | 39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | un | 46 | 8.2496 | 379.4821 | 0.01286% | C
SINAPI | INSUMO | 39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | un | 9 | 41.9858 | 377.8724 | 0.01281% | C
SINAPI | INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | kg | 12.8658 | 29.3364 | 377.4362 | 0.0128% | C
SINAPI | INSUMO | 3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 0.0019972 | 187292.975 | 374.0667 | 0.01268% | C
SINAPI | INSUMO | 12872 | GESSEIRO (HORISTA) | h | 14.2073 | 25.9293 | 368.3853 | 0.01249% | C
SINAPI | INSUMO | 44503 | JARDINEIRO (HORISTA) | h | 14.1952 | 25.8488 | 366.9281 | 0.01244% | C
SINAPI | INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 84.0207 | 4.3327 | 364.0382 | 0.01234% | C
SINAPI | INSUMO | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | kg | 183.5198 | 1.9719 | 361.875 | 0.01227% | C
SINAPI | INSUMO | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | un | 1286.5073 | 0.26828 | 345.1442 | 0.0117% | C
SINAPI | INSUMO | 6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416) | un | 3 | 111.3362 | 334.0086 | 0.01132% | C
SINAPI | INSUMO | 4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | un | 104 | 3.2059 | 333.4184 | 0.0113% | C
SINAPI | INSUMO | 184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 2 | 166.1592 | 332.3184 | 0.01127% | C
SINAPI | INSUMO | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | kg | 11.2 | 29.3096 | 328.2674 | 0.01113% | C
SINAPI | INSUMO | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | un | 79.1491 | 4.0913 | 323.8203 | 0.01098% | C
SINAPI | INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | un | 9.0162 | 34.0716 | 307.1964 | 0.01041% | C
SINAPI | INSUMO | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | m | 119.805 | 2.5487 | 305.3422 | 0.01035% | C
SINAPI | INSUMO | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 5.2885 | 55.4535 | 293.2642 | 0.009942% | C
SINAPI | INSUMO | 2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | un | 18 | 16.0968 | 289.7424 | 0.009823% | C
SINAPI | INSUMO | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 2.835 | 93.5492 | 265.2121 | 0.008991% | C
SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 73 | 3.5681 | 260.4731 | 0.00883% | C
SINAPI | INSUMO | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 24 | 10.3288 | 247.8907 | 0.008404% | C
SINAPI | INSUMO | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | un | 2 | 117.3323 | 234.6645 | 0.007955% | C
SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 45 | 5.0437 | 226.9649 | 0.007694% | C
SINAPI | INSUMO | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 8 | 28.2767 | 226.2137 | 0.007669% | C
SINAPI | INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 761.7041 | 0.29511 | 224.785 | 0.00762% | C
SINAPI | INSUMO | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | kg | 18.774 | 11.9116 | 223.629 | 0.007581% | C
SINAPI | INSUMO | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 79 | 2.7365 | 216.18 | 0.007329% | C
SINAPI | INSUMO | 3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | cj | 2 | 105.3536 | 210.7071 | 0.007143% | C
SINAPI | INSUMO | 44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | l | 1.2096 | 173.6308 | 210.0238 | 0.00712% | C
SINAPI | INSUMO | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | un | 16 | 12.6628 | 202.6051 | 0.006869% | C
SINAPI | INSUMO | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 10.9127 | 18.5516 | 202.448 | 0.006863% | C
SINAPI | INSUMO | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 74 | 2.656 | 196.5419 | 0.006663% | C
SINAPI | INSUMO | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 109 | 1.7438 | 190.0764 | 0.006444% | C
SINAPI | INSUMO | 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | m² | 13.3299 | 14.2054 | 189.3572 | 0.006419% | C
SINAPI | INSUMO | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | kg | 19.744 | 9.3898 | 185.3918 | 0.006285% | C
SINAPI | INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | un | 2.216 | 82.5632 | 182.96 | 0.006203% | C
SINAPI | INSUMO | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | un | 28 | 6.5058 | 182.1621 | 0.006176% | C
SINAPI | INSUMO | 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | m | 1.65 | 110.2094 | 181.8455 | 0.006165% | C
SINAPI | INSUMO | 1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | un | 1 | 180.1098 | 180.1098 | 0.006106% | C
SINAPI | INSUMO | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 13 | 13.5347 | 175.9514 | 0.005965% | C
SINAPI | INSUMO | 12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | un | 61 | 2.8706 | 175.1064 | 0.005936% | C
SINAPI | INSUMO | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | l | 17.7487 | 9.7654 | 173.3232 | 0.005876% | C
SINAPI | INSUMO | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 7 | 24.722 | 173.054 | 0.005867% | C
SINAPI | INSUMO | 4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | h | 5.8083 | 28.6523 | 166.42 | 0.005642% | C
SINAPI | INSUMO | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | un | 44.6955 | 3.5279 | 157.6806 | 0.005346% | C
SINAPI | INSUMO | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | m | 27.2658 | 5.7814 | 157.6352 | 0.005344% | C
SINAPI | INSUMO | 34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | un | 2 | 76.5939 | 153.1879 | 0.005193% | C
SINAPI | INSUMO | 7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | l | 9.3576 | 16.2309 | 151.8826 | 0.005149% | C
SINAPI | INSUMO | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | m | 2.919 | 47.2441 | 137.9056 | 0.004675% | C
SINAPI | INSUMO | 20007 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 23.26 | 5.8217 | 135.4122 | 0.004591% | C
SINAPI | INSUMO | 7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 10 | 13.414 | 134.14 | 0.004548% | C
SINAPI | INSUMO | 416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | un | 9 | 14.8761 | 133.8851 | 0.004539% | C
SINAPI | INSUMO | 38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 18 | 6.8277 | 122.8991 | 0.004166% | C
SINAPI | INSUMO | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | kg | 3.3828 | 32.985 | 111.5817 | 0.003783% | C
SINAPI | INSUMO | 37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 0.0014405 | 74800.3943 | 107.7533 | 0.003653% | C
SINAPI | INSUMO | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 12 | 8.8398 | 106.0779 | 0.003596% | C
SINAPI | INSUMO | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | un | 1108.8 | 0.093898 | 104.1141 | 0.00353% | C
SINAPI | INSUMO | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | un | 2 | 52.0329 | 104.0658 | 0.003528% | C
SINAPI | INSUMO | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | un | 3 | 33.8435 | 101.5306 | 0.003442% | C
SINAPI | INSUMO | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | un | 85 | 1.1938 | 101.4769 | 0.00344% | C
SINAPI | INSUMO | 11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 5 | 20.0137 | 100.0684 | 0.003392% | C
SINAPI | INSUMO | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 2.5078 | 38.6591 | 96.9504 | 0.003287% | C
SINAPI | INSUMO | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 9 | 10.7446 | 96.7015 | 0.003278% | C
SINAPI | INSUMO | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 79.4174 | 1.1938 | 94.8122 | 0.003214% | C
SINAPI | INSUMO | 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | un | 1 | 94.8102 | 94.8102 | 0.003214% | C
SINAPI | INSUMO | 1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 16 | 5.9156 | 94.6492 | 0.003209% | C
SINAPI | INSUMO | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | un | 50 | 1.8511 | 92.5566 | 0.003138% | C
SINAPI | INSUMO | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | un | 44 | 2.0658 | 90.8933 | 0.003081% | C
SINAPI | INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 30.3129 | 2.7633 | 83.7632 | 0.00284% | C
SINAPI | INSUMO | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 1.4263 | 58.1631 | 82.9551 | 0.002812% | C
SINAPI | INSUMO | 329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | un | 8 | 10.1007 | 80.8059 | 0.002739% | C
SINAPI | INSUMO | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 10.127 | 7.6594 | 77.567 | 0.00263% | C
SINAPI | INSUMO | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 2.8704 | 26.3451 | 75.621 | 0.002564% | C
SINAPI | INSUMO | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 27 | 2.7901 | 75.333 | 0.002554% | C
SINAPI | INSUMO | 44945 | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | un | 7 | 10.758 | 75.3062 | 0.002553% | C
SINAPI | INSUMO | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 7 | 10.5568 | 73.8977 | 0.002505% | C
SINAPI | INSUMO | 39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | un | 1 | 71.4966 | 71.4966 | 0.002424% | C
SINAPI | INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | un | 14.5404 | 4.7888 | 69.631 | 0.002361% | C
SINAPI | INSUMO | 1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 4 | 17.1833 | 68.7333 | 0.00233% | C
SINAPI | INSUMO | 37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | un | 0.0035318 | 19376.7108 | 68.435 | 0.00232% | C
SINAPI | INSUMO | 378 | ARMADOR (HORISTA) | h | 2.335 | 28.6523 | 66.9024 | 0.002268% | C
SINAPI | INSUMO | 10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | un | 0.0089588 | 7310.63 | 65.4943 | 0.00222% | C
SINAPI | INSUMO | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 66 | 0.95239 | 62.858 | 0.002131% | C
SINAPI | INSUMO | 34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | un | 1 | 62.5092 | 62.5092 | 0.002119% | C
SINAPI | INSUMO | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | un | 16 | 3.7827 | 60.524 | 0.002052% | C
SINAPI | INSUMO | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 16 | 3.595 | 57.5192 | 0.00195% | C
SINAPI | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | un | 9.6302 | 5.7278 | 55.1596 | 0.00187% | C
SINAPI | INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 60 | 0.89874 | 53.9243 | 0.001828% | C
SINAPI | INSUMO | 39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | m | 15.73 | 3.4206 | 53.8056 | 0.001824% | C
SINAPI | INSUMO | 38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 18 | 2.8572 | 51.4293 | 0.001744% | C
SINAPI | INSUMO | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 4 | 12.7031 | 50.8122 | 0.001723% | C
SINAPI | INSUMO | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | un | 30 | 1.6902 | 50.7049 | 0.001719% | C
SINAPI | INSUMO | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 29 | 1.5829 | 45.9027 | 0.001556% | C
SINAPI | INSUMO | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | kg | 1.5256 | 29.551 | 45.082 | 0.001528% | C
SINAPI | INSUMO | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 10 | 4.4534 | 44.5345 | 0.00151% | C
SINAPI | INSUMO | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | un | 67.05 | 0.65729 | 44.071 | 0.001494% | C
SINAPI | INSUMO | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 10.758 | 43.0321 | 0.001459% | C
SINAPI | INSUMO | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | m² | 0.60027 | 71.2552 | 42.7727 | 0.00145% | C
SINAPI | INSUMO | 5330 | DILUENTE EPOXI | l | 0.714 | 59.6252 | 42.5724 | 0.001443% | C
SINAPI | INSUMO | 12869 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | h | 1.4967 | 28.2901 | 42.3429 | 0.001435% | C
SINAPI | INSUMO | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | un | 12 | 3.2998 | 39.5981 | 0.001342% | C
SINAPI | INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | kg | 1.344 | 29.3364 | 39.4281 | 0.001337% | C
SINAPI | INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.2266 | 172.5845 | 39.1077 | 0.001326% | C
SINAPI | INSUMO | 9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 2.3419 | 16.6065 | 38.8905 | 0.001318% | C
SINAPI | INSUMO | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | un | 31 | 1.167 | 36.1776 | 0.001226% | C
SINAPI | INSUMO | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 5 | 6.5729 | 32.8643 | 0.001114% | C
SINAPI | INSUMO | 3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 8.1825 | 32.7302 | 0.00111% | C
SINAPI | INSUMO | 3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 11 | 2.7499 | 30.2486 | 0.001025% | C
SINAPI | INSUMO | 3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 27 | 1.0731 | 28.9742 | 0.0009823% | C
SINAPI | INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.14341 | 197.0382 | 28.2576 | 0.000958% | C
SINAPI | INSUMO | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 44 | 0.61704 | 27.1499 | 0.0009204% | C
SINAPI | INSUMO | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | un | 17 | 1.556 | 26.4524 | 0.0008968% | C
SINAPI | INSUMO | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | un | 2.26 | 11.3482 | 25.647 | 0.0008695% | C
SINAPI | INSUMO | 4907 | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | un | 1 | 25.0842 | 25.0842 | 0.0008504% | C
SINAPI | INSUMO | 20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 12.247 | 24.494 | 0.0008304% | C
SINAPI | INSUMO | 2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | m | 2.034 | 12.0189 | 24.4465 | 0.0008288% | C
SINAPI | INSUMO | 38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 4 | 5.9156 | 23.6623 | 0.0008022% | C
SINAPI | INSUMO | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | kg | 23.2026 | 1.0195 | 23.6542 | 0.0008019% | C
SINAPI | INSUMO | 10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 22.455 | 22.455 | 0.0007613% | C
SINAPI | INSUMO | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 4 | 5.5936 | 22.3746 | 0.0007585% | C
SINAPI | INSUMO | 38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | un | 1 | 21.9453 | 21.9453 | 0.000744% | C
SINAPI | INSUMO | 20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 21.6904 | 21.6904 | 0.0007353% | C
SINAPI | INSUMO | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1571.5101 | 0.013414 | 21.0802 | 0.0007146% | C
SINAPI | INSUMO | 20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 9.1618 | 18.3235 | 0.0006212% | C
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.8446 | 21.1136 | 17.8326 | 0.0006045% | C
SINAPI | INSUMO | 3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 3 | 5.7412 | 17.2236 | 0.0005839% | C
SINAPI | INSUMO | 6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | un | 2 | 6.318 | 12.636 | 0.0004284% | C
SINAPI | INSUMO | 328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | un | 1 | 12.086 | 12.086 | 0.0004097% | C
SINAPI | INSUMO | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | un | 6 | 2.0121 | 12.0726 | 0.0004093% | C
SINAPI | INSUMO | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | kg | 0.27776 | 41.8919 | 11.6359 | 0.0003945% | C
SINAPI | INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | un | 12 | 0.93898 | 11.2678 | 0.000382% | C
SINAPI | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.7696 | 13.7493 | 10.5815 | 0.0003587% | C
SINAPI | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | un | 32.6414 | 0.29511 | 9.6327 | 0.0003266% | C
SINAPI | INSUMO | 3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 3 | 3.1925 | 9.5776 | 0.0003247% | C
SINAPI | INSUMO | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | un | 4 | 2.3877 | 9.5508 | 0.0003238% | C
SINAPI | INSUMO | 36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | un | 1.6295e-05 | 580523.5265 | 9.4596 | 0.0003207% | C
SINAPI | INSUMO | 3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 9.3361 | 9.3361 | 0.0003165% | C
SINAPI | INSUMO | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | h | 0.42507 | 20.5771 | 8.7466 | 0.0002965% | C
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 0.28979 | 29.3767 | 8.5129 | 0.0002886% | C
SINAPI | INSUMO | 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | h | 0.38055 | 18.3638 | 6.9883 | 0.0002369% | C
SINAPI | INSUMO | 1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | un | 3 | 2.0658 | 6.1973 | 0.0002101% | C
SINAPI | INSUMO | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | un | 0.0013971 | 4428.337 | 6.187 | 0.0002097% | C
SINAPI | INSUMO | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 5.3522 | 5.3522 | 0.0001814% | C
SINAPI | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | l | 0.5675 | 9.3764 | 5.3211 | 0.0001804% | C
SINAPI | INSUMO | 40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | h | 0.34123 | 14.4737 | 4.9389 | 0.0001674% | C
SINAPI | INSUMO | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | un | 0.00015692 | 29738.1539 | 4.6666 | 0.0001582% | C
SINAPI | INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | cj | 14.5404 | 0.30852 | 4.486 | 0.0001521% | C
SINAPI | INSUMO | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | kg | 0.12474 | 32.4887 | 4.0527 | 0.0001374% | C
SINAPI | INSUMO | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | un | 1 | 3.7559 | 3.7559 | 0.0001273% | C
SINAPI | INSUMO | 20250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | kg | 0.09984 | 28.1828 | 2.8138 | 9.539e-05% | C
SINAPI | INSUMO | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | kg | 0.0813 | 29.8998 | 2.4309 | 8.241e-05% | C
SINAPI | INSUMO | 4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | h | 0.14814 | 15.3456 | 2.2734 | 7.707e-05% | C
SINAPI | INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | kg | 0.04023 | 32.8375 | 1.3211 | 4.479e-05% | C
SINAPI | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | l | 0.015 | 60.2959 | 0.90444 | 3.066e-05% | C
SINAPI | INSUMO | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | mXmês | 0.018529 | 33.535 | 0.62136 | 2.106e-05% | C
SINAPI | INSUMO | 4222 | GASOLINA COMUM | l | 0.037529 | 7.7667 | 0.29147 | 9.881e-06% | C
SINAPI | INSUMO | 13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | un | 7.274e-06 | 20167.01 | 0.1467 | 4.973e-06% | C
SINAPI | INSUMO | 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | un | 1.5128e-05 | 6111.1501 | 0.092447 | 3.134e-06% | C
SINAPI | INSUMO | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | un | 3.7521e-05 | 1675.3013 | 0.062859 | 2.131e-06% | C
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.